АКТ ОСМОТРА

многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью по проверке состояния электропроводки, путей эвакуации, наличия и исправности адресных дымовых пожарных извещателей установленных в местах общего пользования

№5, №6, №16 по ул. ЛПУ п. Лыхма

п. Лыхма                                                                                                               07 февраля  2020 года

Во исполнение решения протокола внеочередного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации Белоярского района от 03 февраля 2020 года, рабочей группой в составе:

заместитель главы сельского поселения Лыхма, заведующий сектором муниципального хозяйства администрации сельского поселения Лыхма  - Денисова И.В.;

начальник ПЧ в п. Лыхма филиала казенного учреждения «ЦентроспасЮгория» по Белоярскому району Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - Вязовиков О.Г.;

техник  управляющей компании ООО «Югра СервисСтрой» - Юдина И.Ю.,

проведено профилактическое обследование многоквартирных домов расположенных по адресу: п. Лыхма, ул. ЛПУ дом №5, дом №6, дом №16, с низкой пожарной устойчивостью на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, состояния электропроводки, путей эвакуации, наличия и исправности адресных дымовых пожарных извещателей установленных в местах общего пользования, с проведение разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядка вызова подразделений пожарной охраны и вручение памяток в период с 14:00 часов до 15:00 часов  7 февраля 2020 года.

В ходе проведения обследования, нарушения требований пожарной безопасности не выявлены.

Заместитель главы, заведующим сектором

муниципального хозяйства администрации

сельского поселения Лыхма Денисова И.В.

« ___ » ____________ 2020 года		                                            ________________

(подпись)

Начальник ПЧ в п. Лыхма филиала

казенного учреждения «Центроспас – Югория»

по Белоярскому району Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры  Вязовиков О.Г.

« ___ » ____________ 2020 года		                                            ________________

(подпись)

Техник  управляющей компании

ООО «Югра Сервис Строй» Юдина И.Ю.

« ___ » ____________ 2020 года				                     ________________

(подпись)